| УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер ООО «Мысковская ЭСО» _______________ С.В. Меренков. |  | Приложение к договору №____ от «_____» _________________20 ___г. об осуществлении технологического присоединения |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ

для присоединения  к  электрическим  сетям

(для  юридических  лиц  или  индивидуальных  предпринимателей  в  целях  технологического  присоединения  энергопринимающих  устройств,  максимальная  мощность  которых  составляет  до  15 кВт  включительно  (с  учётом  ранее  присоединённой  в  данной  точке  присоединения  мощности)).

Сетевая  организация:   ООО «Мысковская  электросетевая  организация».

Заявитель:  ____________________________________________________________________.

- Наименование энергопринимающих устройств заявителя –  __________________________________________________________________________________.

- Наименование  и  местонахождение объектов,  в  целях  электроснабжения  которых  осуществляется  технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителя – _______________________________________________________________________.

- Максимальная  мощность  присоединяемых  энергопринимающих  устройств  заявителя  составляет – _____ кВт.

- Категория  надёжности  электроснабжения – _____.

- Уровень  напряжения  электрических  сетей,  к  которым  осуществляется  технологическое  присоединение – _____ кВ.

- Год  ввода  в  эксплуатацию  энергопринимающих  устройств  заявителя – ______г.

- Точка  присоединения -  ______________________.

- Основной  источник  питания – ______________________.

- Резервный  источник  питания – ________________________.

10. Сетевая  организация  осуществляет:

а) монтаж  внешних  электрических  сетей,

б)  установку  учёта  эл.  энергии,

в)  проверку  выполнения  технических  условий  заявителем,

г)  фактическую  подачу  напряжения  и  мощности  в  эл.  установки  потребителя,

11. Заявитель  осуществляет:

а) монтаж  защитного  заземления,

б) установку  вводного  распределительного  щита  с   аппаратами  защиты,

в) монтаж  внутренних  электрических  сетей,

г) подготовку  технической  документации  для  сдачи  объекта  в  эксплуатацию:

-  проект  электроснабжения  объекта,

-  акты  на  скрытые  работы,

- акт  приёмки  эл. монтажных  работ,

- протокол измерения сопротивления изоляции кабелей, электропроводок  и                электрооборудования,

-  протокол  измерения  сопротивления  заземляющего  устройства,

-  протокол   измерения  сопротивления  петли  «фаза-нуль»,

12. Срок  действия настоящих  технических  условий  составляет  два  года  со  дня  заключения  договора  об  осуществлении  технологического  присоединения  к  электрическим  сетям.

Инженер  по  технологическим  присоединениям

ООО  «Мысковкая ЭСО».                                                                               Чикишев  А.В.