| УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер ООО «Мысковская ЭСО» _______________ С.В. Меренков. |  | Приложение к договору №____ от «_____» _________________20 ___г. об осуществлении технологического присоединения |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ

для присоединения  к  электрическим  сетям

(для  физических  лиц  в  целях  технологического  присоединения  энергопринимающих  устройств,  максимальная  мощность  которых  составляет  до  15 кВт  включительно  (с  учётом  ранее  присоединённой  в  данной  точке  присоединения  мощности)  и  которые  используются  для  бытовых  и  иных  нужд,  не  связанных  с  осуществлением  предпринимательской  деятельности).

Сетевая  организация:   ООО «Мысковская  электросетевая  организация».

Заявитель:  _____________________________________________________________.

- Наименование  энергопринимающих  устройств  заявителя – __________________________________________________________________________________.

Наименование  и  местонахождение объектов,  в  целях  электроснабжения  которых  осуществляется  технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителя –  ____________________________________________,  расположенный  по  адресу:  ____________________________________________________________________________________.

- Максимальная  мощность  присоединяемых  энергопринимающих  устройств  заявителя  составляет – ____ кВт.

- Категория  надёжности  электроснабжения – ______.

- Уровень  напряжения  электрических  сетей,  к  которым  осуществляется  технологическое  присоединение – ______ кВ.

- Год  ввода  в  эксплуатацию  энергопринимающих  устройств  заявителя – ______г.

- Точка  присоединения -  ___________________________________________________________.

- Основной  источник  питания – _____________________.

- Резервный  источник  питания – ______________________.

10. Сетевая  организация  осуществляет:

а)  монтаж  ответвления  от  опоры  к  вводу,

б)  проверку  выполнения  технических  условий  заявителем,

в)  фактическую  подачу  напряжения  и  мощности  в  эл.  установки  потребителя.

11. Заявитель  осуществляет:

а) монтаж  повторного  защитного  заземления,

б) установку  вводного  распределительного  щита  с  аппаратами  защиты  и  учётом  эл. энергии  эл.  счётчик  должен  быть  оснащён  интерфейсом  дистанционной  передачи  данных  и  иметь  дополнительную  функцию  обнаружения  и  исключения возможности  неучтённого  потребления  электрической  энергии,

в) монтаж  внутренних  электрических  сетей,

г) подготовку  технической  документации  для  сдачи  объекта  в  эксплуатацию:

- протокол измерения сопротивления изоляции кабелей, электропроводок  и                   электрооборудования,

-  протокол  измерения  сопротивления  заземляющего  устройства,

-  протокол   измерения  сопротивления  петли  «фаза-нуль»,

12. Срок  действия настоящих  технических  условий  составляет  два  года  со  дня  заключения  договора  об  осуществлении  технологического  присоединения  к  электрическим  сетям.

Инженер  по  технологическим  присоединениям

ООО  «Мысковкая ЭСО».                                                                               Чикишев  А.В.