О Т Ч Е Т

о выполнении показателей   ремонтного фонда

по ООО «Мысковская  ЭСО»

за 2012 год

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | План на год | Факт 2012 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | План капитального ремонта ЛЭП | км. | 18,2 | 21,1 |
| 2 | Выполнение плана за 2012 год |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1. | ВЛ - 6 - 10 кВ | км. | 5,4 | 2,6 |
| 2.2. | ВЛ - 0,4 кВ | км. | 12,8 | 18,5 |
| 2.3. | КЛ - 6 - 10 кВ | км. | - | - |
| 2.4. | КЛ -0,4 кВ | км. | - | - |
| 2.5. | Замена опор | шт. | 319 | 396 |
| 2.6. | Замена провода | пр./км. | 26,7 | 17,35 |
| 2.7. | Замена кабеля | км. | - | 0,554 |
| 3. | Ремонт ТП 6/0,4 кВ, РП | шт. | 4 | 4 |
| 4. | Ремонт силовых трансформаторов | шт. | 10 | - |
| 5. | Выполнение ремонтного фонда | тыс.руб. | 5928 | 5998 |

Главный  инженер          							Меренков С.В.

Инженер ПТО								Благодарная Г.А.