О Т Ч Е Т

о выполнении показателей   ремонтного фонда

по ООО «Мысковская  ЭСО»

за 2013 год

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | План на год | Факт за 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | План капитального ремонта ЛЭП | км. | 18,0 | 19,1 |
| 2 | Выполнение плана за 9 мес. 2013 года |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1. | ВЛ - 6 - 10 кВ | км. | 4,7 | 3,5 |
| 2.2. | ВЛ - 0,4 кВ | км. | 12,5 | 15,6 |
| 2.3. | КЛ - 6 - 10 кВ | км. | - | - |
| 2.4. | КЛ -0,4 кВ | км. | 0,8 | 0,518 |
| 2.5. | Замена опор | шт. | 231 | 372 |
| 2.6. | Замена провода | пр./км. | 26,7 | 26,3 |
| 2.7. | Замена кабеля | км. | - | - |
| 3. | Ремонт ТП 6/0,4 кВ, РП | шт. | 3 | 3 |
| 4. | Ремонт силовых трансформаторов | шт. |  |  |
| 5. | Выполнение ремонтного фонда | тыс.руб. | 6514 | 6536 |

Главный  инженер          							Меренков С.В.

Начальник отдела МТО							Благодарная Г.А.